## Safnblað
Dælustöð vatnsveitu í Vetrarmýri
SAFNBLAÐ
1. | AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL.
1.1 | Aðstaða, frágangur o.fl. | kr. | 0 | kr.
1.2 | Reikningsvinna | kr. | 0 | kr. | 0
2. | BYGGING
2.1 | Jarðvinna | kr. | 0
2.2 | Burðarvirki | kr. | 0
2.3 | Lagnir | kr. | 0
2.4. | Uppetning vélbúnaðar og ryðfríar lagnir | kr. | 0
2.5 | Rafmagn | kr. | 0
2.6 | Frágangur innan og utanhúss | kr. | 0 | kr. | 0
| SAMTALS FLUTT Á TILBOÐSBLAÐ |  |  | KR. | 0

## Tilboðsskrá
Dælustöð vatnsveitu í Vetrarmýri
Tilboðsskrá
|  | Eining | Magn | Einingarverð | Verð kr.
1. | AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL.
1.1 | Aðstaða, frágangur o.fl.
1.1.1 | Aðstaða | heild | 1 |  | 0
1.1.2 | Öryggisráðstafanir | heild | 1 |  | 0
1.1.3 | Merkingar vinnusvæða | heild | 1 |  | 0
1.1.4 | Frágangur | heild | 1 |  | 0
| 1.1 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
1.2 | Reikningsvinna
Menn
| Verkamaður | klst á kr. | 50 |  | 0
| Vélamaður / bílstjóri | klst á kr. | 30 |  | 0
| Iðnaðarmaður- Pípulagningamaður, smiður eða garðyrkjumaður | klst á kr. | 30 |  | 0
| Mælingamaður | klst á kr. | 10 |  | 0
Tæki án vélamanns
| Hjólavél- t.d. Komatsu PW150 eða sambærileg vél | klst á kr. | 40 |  | 0
| Smágrafa - vél á beltum til graftar meðfram strengjum | klst á kr. | 20 |  | 0
| Traktorsgrafa | klst á kr. | 20 |  | 0
| Vörubíll með krana | klst á kr. | 20 |  | 0
| Vörubíll | klst á kr. | 40 |  | 0
| 1.2 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2. | BYGGING
2.1 | Jarðvinna
2.1.2 | Jarðvinna fyrir dælustöð
2.1.2.2 | Losun klappar | m3 | 610 |  | 0
2.1.2.3 | Gröftur
2.1.2.3 a) | Haugsett efni sem notað er í fyllingar og landmótun | m3 | 230 |  | 0
2.1.2.3 b) | Umframefni brottflutt | m3 | 380 |  | 0
2.1.2.4 | Landmótun og fylling undir mannvirki
2.1.2.4 a) | Fylling undir botnplötu, undirstöður og að veggjum, aðflutt fyllingarefni | m3 | 265 |  | 0
2.1.2.4 b) | Þjöppunarpróf | stk | 2 |  | 0
2.1.3 | Yfirborðsfrágangur
2.1.3.4 | Ecoraster E50 grindur
2.1.3.4 a) | Ecoraster E50 grindur | m2 | 125 |  | 0
2.1.3.4 b) | Ecoraster BLOXX hellulagning | m2 | 4 |  | 0
2.1.3.6 | Gæðakröfur varðandi hellur
2.1.3.6 a) | Hellur 20x40x6 | m2 | 2.8 |  | 0
2.1.3.6 b) | Sögun á hellum | m | 0.5 |  | 0
2.1.3.6 c) | Stuðningur við Hellur og Ecorastera / Styrktarsteypa | m | 18 |  | 0
2.1.3.6 d) | Burðarlag | m3 | 53 |  | 0
2.1.3.8 | Ræktunarjarðvegur | m3 | 27 |  | 0
2.1.3.9 | Þökulögn | m2 | 200 |  | 0
2.1.3.10 | Grassáning | m2 | 125 |  | 0
| 2.1 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2.2 | Burðarvirki
2.2.2 | Mót
2.2.2.7 | Flokkun móta
2.2.2.7 a) | Undirstöðumót af gerð U1 | m2 | 210 |  | 0
2.2.2.7 b) | Veggjamót af gerð V1 | m2 | 195 |  | 0
2.2.2.7 c) | Plötumót af gerð P1 | m2 | 55 |  | 0
2.2.2.8 | Göt og úrtök í steypu
2.2.2.8 a) | Gatastærð 0,1-0,2 m2 | stk | 3 |  | 0
2.2.2.9 | Ísteyptir íhlutir
2.2.2.9 a) | Ísteypt niðurföll | stk | 1 |  | 0
2.2.2.9 b) | Ísteypt tengistykki | stk | 4 |  | 0
2.2.3 | Járnbending
2.2.3.3 | Vinna og frágangur
2.2.3.3 a) | Fullfrágengin járnbending | kg | 4650 |  | 0
2.2.4 | Steinsteypa
2.2.4.9 | Steypa, kröfur og eiginleikar
2.2.4.9 a) | Steypa nr. 1: C25/C30:XC1-25 | m3 | 50 |  | 0
2.2.4.9 b) | Steypa nr. 1: C25/C30:XC1-25 | m3 | 11 |  | 0
2.2.4.10 | Plötur yfirborðsmeðhöndlun
2.2.4.10 a) | Steypuáferð U3-1 (vélslípaður flötur) | m2 | 110 |  | 0
2.2.4.10 b) | Steypuáferð U2 (sléttaður flötur) | m2 | 5 |  | 0
2.2.5 | Stálvirki
2.2.5.8 | Stál í flokki 1: Heitsinkhúðað S235JR stál | kg | 180 |  | 0
2.2.5.9 | Stál í flokki 2: Heitsinkhúðað handrið | m | 3.6 |  | 0
2.2.5.10 | Stál í flokki 3: Heitsinkhúðaður handlisti | m | 3.5 |  | 0
| 2.2 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2.3 | Lagnir
2.3.1 | Fráveitulagnir og vatnsveitulagnir
2.3.1.2 | Lagnir og tengistykki
| ø110 PVC gatað | m | 32 |  | 0
| ø110 PVC | m | 20 |  | 0
| 250 PE | m | 25 |  | 0
| 200 PE | m | 25 |  | 0
| 225 PE | m | 25 |  | 0
| 315 PE | m | 25 |  | 0
| Stækkun DN 200 - DN 250 | stk | 1 |  | 0
| DN 250 PE flangsi | stk | 1 |  | 0
| DN 200 PE flangsi | stk | 1 |  | 0
| DN 225 PE flangsi | stk | 1 |  | 0
| DN 315 PE flangsi | stk | 1 |  | 0
2.3.1.3 | Brunnar
| ø1000 mm brunnur úr plasti, tengibrnunnur við Veitulagnir | stk | 2 |  | 0
2.3.1.4 | Niðurföll
| Niðurfall 300x300 ryðfrí rist. Með vatnslási og 110 mm tengingu. Niðurfall skal vera 400mm á dýpt. | stk | 1 |  | 0
2.3.1.5 | Innmæling á nýlögnum
| Innmæling á nýlögnum | heild | 1 |  | 0
2.3.1.6 | Tengingar við núverandi fráveitukerfi og vatnveitukerfi
| Tenging við núverandi fráveitukerfi | heild | 1 |  | 0
| Tenging við núverandi vatnsveitukerfi | heild | 1 |  | 0
2002-03-02 | Loftræsting
2.3.2.4 | Loftræsistokkar
| ø80 mm ryðfrítt stál | m | 5 |  | 0
2.3.2.5 | Loftþurrkari
| Loftþurrkari DR 10 B frá DST eða sambærilegt | stk | 1 |  | 0
2.3.2.6 | Útkast
| 200x100 útkastrist í vegg. Ristin skal vera regnþétt, með tvöföldu broti og fuglheldu neti. | stk | 1 |  | 0
| 2.3 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2.4. | Uppetning vélbúnaðar og ryðfríar lagnir
2.4.2. | Dælur, uppstettning og tenging | heild | 1 |  | 0
2.4.3. | Uppsetning og tenging búnaðar |  |  |  | 0
| Uppstilling og samsettning búnaðar samkvæmt teikningum | heild | 1 |  | 0
2.4.4. | Ryðfrítt lagna og undirstöðuefni | heild | 1 |  | 0
2.4.5. | Forsmíði lagna |  |  |  | 0
| Forsmíði lagna samkvæmt teikningum | heild | 1 |  | 0
2.4.6. | Prófanir |  |  |  | 0
2.4.6.1 | Suðuprófun | heild | 1 |  | 0
2.4.6.2 | Leka- og þrýstiprófun | heild | 1 |  | 0
| 2.4 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2.5 | Rafmagn
2.5.1 | Lagnaleiðir
2.5.1.1 | Inntaksrör og lagnir utanhúss fyrir rafmagn og fjarskipti
.1 | Pípur 110mm PVC | m | 50 |  | 0
.2 | Pípur 50mm PVC | m | 50 |  | 0
2.5.1.2 | Heimtaug
.1 | Umsókn og innátenging | heild | 1 |  | 0
2.5.1.3 | Jarðtenging og spennujöfnun
.1 | Frágangur á sökkulskauti | heild | 1 |  | 0
.2 | Spennujöfnun (á strengstigum, vatnslögnum, sökkulskaut, dælum og öðrum berum leiðandi hlutum) | heild | 1 |  | 0
.3 | Spennujöfnunarskinna (Eirskinna 10x50x500mm (BxHxL), Göt: 6x10, 8x8mm) | stk | 1 |  | 0
2.5.1.4 | Pípur og samskeyti
.1 | Pípur, 20mm (heitgalv-stál) utanáliggjandi fest með rörastólum (fyrir kraft- og stýristrengi) | m | 30 |  | 0
2.5.1.5 | Dósir
.1 | Tengidós IP65 með nipplum, utanáligjandi rakaþétt á tækjaplötu á stiga | stk | 4 |  | 0
.2 | 200x200mm innsteypt dós fyrir tengingu við sökkulskaut | stk | 1 |  | 0
2.5.1.6 | Strengstigar
.1 | Netstigi, heitgalv. 120 mm (með upph. og fest.) | m | 30 |  | 0
.2 | Strengstigi, heitgalv. 200 mm (með upph. og fest.) | m | 30 |  | 0
.3 | Strengstigi, heitgalv. 300 mm (með upph. og fest.) | m | 10 |  | 0
.4 | Beygja 200mm (með upph. og fest.) | stk | 4 |  | 0
.5 | Beygja 300mm (með upph. og fest.) | stk | 2 |  | 0
2.5.1.7 | Boranir og brot í stein
.1 | Boranir og brot í stein, 10-25mm gat | stk | 2 |  | 0
2.5.1.8 | Vatnsþéttingar
.1 | Vatnsþéttingar um lagnaop | stk | 1 |  | 0
2.5.2 | Aðaltafla og búnaður í skáp
2.5.2.1 | Töfluskápur
.1 | Tafla T1.0, Gólfskápur HxBxD=1850x800x275 (mm), IP 54 | stk | 1 |  | 0
2.5.2.2 | Aflrofar:
.1 | Aflrofi 200A, 36kA með stillanlegu gildi á straum- og tímaseinkun fyrir yfirálags- og skammhlaupsvörn + 1stk stöðusnerta og 1stk tripsnerta | stk | 1 |  | 0
.2 | Aflrofi 63A, 36kA með stillanlegu gildi á straum- og tímaseinkun fyrir yfirálags- og skammhlaupsvörn + 1stk stöðusnerta | stk | 3 |  | 0
2.5.2.3 | Mótorsjálfrofar og Kvíslrofar
.1 | Mótorsjálfrofi 2.5-4A, 50kA | stk | 2 |  | 0
.2 | Mini aflrofi 3x63A, C , 25kA | stk | 2 |  | 0
.3 | Mótorsjálfrofi 4-6.3A, 50kA | stk | 4 |  | 0
2.5.2.4 | Sjálfvör og lekastraumsrofar
.1 | Lekastraumsrofi 4 póla 63/0,03A | stk | 2 |  | 0
.2 | Sjálfvar m. lekaliða 10A B / 0,03A | stk | 1 |  | 0
.3 | Sjálfvar 3x32A C 10kA | stk | 1 |  | 0
.4 | Sjálfvar 3x16A C 10kA | stk | 3 |  | 0
.5 | Sjálfvar 1x16A C 10kA | stk | 4 |  | 0
.6 | Sjálfvar 1x13A B 10kA | stk | 3 |  | 0
.7 | Sjálfvar 1x10A B 10kA | stk | 6 |  | 0
.8 | Sjálfvar 1x10A C 10kA | stk | 1 |  | 0
2.5.2.5 | Spólurofar og liðar
.1 | Stýriliði 230Vac m. 2 víxlsnertum | stk | 1 |  | 0
.2 | Sólúr 1 rása | stk | 1 |  | 0
.3 | Fasavaki 3 fasa | stk | 1 |  | 0
2.5.2.6 | Raðtengi
.1 | Raðtengi 0,2-10mm2 L-N-PE | stk | 16 |  | 0
.2 | Raðtengi 0,2-10mm2 L-L-L-N-PE | stk | 6 |  | 0
.3 | Raðtengi 2.5q (roftengi) | stk | 13 |  | 0
2.5.2.7 | Ýmis búnaður og merkingar
.1 | Ýmislegt smáefni (Töfluvír, nipplar, merkingar, víramerki og annað smáefni) | heild | 1 |  | 0
2.5.2.8 | Orkumæling
.1 | Frágangur og víring á mælaspjald, skammhlaupsbretti og frágangur á straumspennum | heild | 1 |  | 0
2.5.2.9 | Mælastöðvar, straumspennar ofl.
.1 | Mælastöð, Janitza UMG 96-RM-E, (eða sambærilegt) | stk | 1 |  | 0
.2 | Straumspennar 200A | stk | 4 |  | 0
.3 | Skammhlaupsbretti fyrir mælastöð Janitza 4F:15.07.001 (eða sambærilegt) | heild | 1 |  | 0
2.5.3 | Stýriskápur og búnaður í skáp
2.5.3.1 | Botnplötuskápur
.1 | Botnplötuskápur á vegg, HxBxD:1200x1000x300 (mm) IP 55 (Eða sambærilegt) | stk | 1 |  | 0
2.5.3.2 | Skilrofar:
.1 | Skilrofi 16A | stk | 1 |  | 0
2.5.3.3 | Sjálfvör
.1 | Sjálfvar 1x10A B | stk | 1 |  | 0
.2 | Sjálfvar 1x10A C | stk | 2 |  | 0
.3 | Sjálfvar m. lekaliða 10A B / 0,03A | stk | 1 |  | 0
2.5.3.4 | Hnappar og gaumljós
.1 | Neyðarstoppshnappur í hurð m. þremur snertum | stk | 1 |  | 0
2.5.3.5 | Raðtengi
.1 | Raðtengi 2.5mm2 | stk | 12 |  | 0
.2 | Raðtengi 2,5q L-N-PE | stk | 1 |  | 0
.3 | Núllskinnuklossi á DIN skinnu | stk | 1 |  | 0
.4 | Jarðskinnuklossi á DIN skinnu | stk | 1 |  | 0
2.5.3.6 | Búnaður fyrir 24Vdc afldreifingu
.1 | Spennugjafi Siemens SITOP PSU100S 24 V/10 A, 6EP1334-2BA20 eða sambærilegt | stk | 1 |  | 0
.2 | UPS Varaaflgjafi Siemens SITOP UPS1100 24 V/12 AH 6EP4135-0GB00-0AY0 eða sambærilegt | stk | 1 |  | 0
.3 | UPS Aflgjafi SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A, 6EP4134-3AB00-0AY0 eða sambærilegt | stk | 1 |  | 0
.4 | DC Varbúnaður - Aflfæðieining 40A (Power supply module for electronic circuit breaker) IFM DF1100 eða sambærilegt | stk | 1 |  | 0
.5 | DC Varbúnaður - Sjálfvar með endursetningu (Electronic circuit breaker) 24VDC/2x4A IFM DF1214 eða sambærilegt | stk | 4 |  | 0
.6 | DC Varbúnaður - Sjálfvar með endursetningu (Electronic circuit breaker) 24VDC/2x2A IFM DF1212 eða sambærilegt | stk | 2 |  | 0
2.5.3.7 | Ýmis búnaður og merkingar
.1 | Töflutengill 230V á Din skinnu | stk | 2 |  | 0
.2 | Ljós inni í skáp LED með hreyfiskynjara | stk | 1 |  | 0
.3 | Vírarennur, dinskinnur, töfluvír, nipplar, merkingar (framan á skáp og inni í skáp), víramerkingar og annað smáefni | heild | 1 |  | 0
2.5.3.8 | Uppsetning og tenging á öðrum búnaði í skáp
.1 | Uppsetning og tenging á stýrivél ásamt viðbótar einingum, skjá í hurð og Ethernet búnaði (Skv. Teikningu) | heild | 1 |  | 0
2.5.4 | Rofa- og tenglabúnaður
2.5.4.1 | Rofar
.1 | Rofi einfaldur utanáliggjandi rakaþéttur | stk | 2 |  | 0
2.5.4.2 | Tenglar
.1 | Tengill einfaldur utanáliggjandi rakaþéttur | stk | 3 |  | 0
.2 | Tengill tvöfaldur utanáliggjandi rakaþéttur | stk | 4 |  | 0
.3 | 5x16A Þrífasa veggtengill rauður | stk | 3 |  | 0
.4 | 5x32A Þrífasa veggtengill rauður | stk | 1 |  | 0
2.5.4.3 | Víratengi
.1 | Tengi í dósir | stk | 50 |  | 0
2.5.5 | Lampar, sérkerfi, tæki
2.5.5.1 | Lampar
.1 | Lampi nr. L1 = Rakaþéttur (IP54) LED lampi, (4600 lm, 4450k), samsvarandi ljósmagn og (2x36W flúrlampi) | stk | 6 |  | 0
.2 | Lampi nr. L2 = Útiljós, Veggljós, kubbaljós með niðurlýsingu, rakaþéttur (LED) | stk | 2 |  | 0
.3 | NL - Utanáliggjandi neyðarlampi, LED, 130lm IP65 | stk | 2 |  | 0
.4 | ÚT - Exit ljós Utanáliggjandi útljós fest á vegg við hurðir, LED, IP65 | stk | 2 |  | 0
2.5.6 | Raftaugar og strengir
2.5.6.1 | Aflstrengir
.1 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 4G10q Cu | m | 25 |  | 0
.2 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 5G6q Cu | m | 20 |  | 0
.3 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 5G2,5q Cu | m | 40 |  | 0
.4 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 3G2,5q Cu | m | 30 |  | 0
.5 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 5G1,5q Cu | m | 50 |  | 0
.6 | Aflstrengur 0,6/1kV, XLPE 3G1,5q Cu | m | 50 |  | 0
.7 | Hraðabreytastrengur 3x6+3G1,0q | m | 50 |  | 0
.8 | Fínþ. vír 16q gul/grænn | m | 20 |  | 0
.9 | CU- vír 16q óein. fyrir spennujöfnun | m | 60 |  | 0
2.5.6.2 | Stýristrengir
.1 | Stýristrengur 3x1,0q 300/500V (f.nema) | m | 50 |  | 0
.2 | Stýristrengur 4x1,0q 300/500V (f. nema) | m | 50 |  | 0
.3 | Stýristrengur 7x1,0q 300/500V (f. AUMA drif) | m | 40 |  | 0
.4 | Stýristrengur 12x1,0q 300/500V (f. AUMA drif) | m | 40 |  | 0
.5 | Merkjastrengur 2x2x0.5q parsnúinn, skermaður (f.merki f. Hliðræn merki) | m | 50 |  | 0
2.5.6.3 | Netstrengir
.1 | Ethernetstrengir Cat 6 | m | 20 |  | 0
2.5.7 | Tengingar og uppsetningar
2.5.7.1 | Tengingar á strengjum að búnaði (Á við búnað sem er ekki útvegaður af verktaka)
.1 | Tengingar á kaft- og hraðastýristrengjum inn á hraðabreyta og dælumótora skv. teikningu | heild | 1 |  | 0
.2 | Tengingar á stýristrengjum inn á stýriskáp og inn á alla nema, loka og annan stýribúnað skv. teikningu | heild | 1 |  | 0
.3 | Tengingar á AUMA drifum. | heild | 1 |  | 0
2.5.7.2 | Uppsetningar búnaði (Á við búnað sem er ekki útvegaður af verktaka)
.1 | Uppsetning á hitablásara og rakatæki | heild | 1 |  | 0
2.5.8 | Prófanir og uppstart
.1 | Prófanir og úttektir á skápum á verkstæði | heild | 1 |  | 0
.2 | Prófanir og uppstart á verkstað | heild | 1 |  | 0
| 2.5 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0
2.6 | Frágangur innan og utanhúss
2.6.2 | Frágangur steyptra flata
2.6.2.1 | Frágangur steypu og viðgerðir | m2 | 110 |  | 0
2.6.2.2 | Klæðning útveggja | m2 | 50 |  | 0
2.6.2.3 | Asphaltdúkur | m2 | 155 |  | 0
2.6.2.4 | Þakkantur | m | 18 |  | 0
2.6.2.5 | Málun steyptra flata innanhúss
2.6.2.5 a) | Málaðir vegg- og loftfletir | m2 | 165 |  | 0
2.6.2.5 b) | Málaðir gólffletir | m2 | 48 |  | 0
2.6.3 | Útidyrahurð
2.6.3.1 | Útidyrahurð í dælustöð | stk | 1 |  | 0
| 2.6 |  |  | Samtals flutt á safnblað | 0